浙江中医药大学

公开招标文件

项目编号：  ZCMU-2016-8

项目名称：  5#、6#箱变配电监测系统项目

浙江中医药大学采购中心

2016年6月29日

目          录

第一章 招标公告	1

第二章 投 标 须 知	3

第三章 评标程序和注意事项	8

第四章 评 标 细 则	9

第五章 内容与技术要求	10

第六章 商 务 条 款	13

第七章 财务结算程序	14

# 第一章 招标公告

为推进学校配电智能化建设，提高供电安全性以及事故处理的效率，拟对现有高配进行技改，将所有高配设备纳入监管范围，从而提高工作效率和值班人员的责任心与技能，为今后值班智能化提供技术保障。根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定，浙江中医药大学采购中心就5#、6#箱变配电监测系统改造项目进行公开招标，欢迎有供货能力的供应商参加投标。

一、项目编号：ZCMU-2016-8

二、项目名称：5#、6#箱变配电监测系统改造项目

三、项目内容：变配电监测系统

四、投标方资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；

（二）注册资金50万元人民币（含）。

五、购买招标文件时间和方式：

招标文件每本200元（售后不退），购买时间：2016年6月29日至2016年7月14日，上午9：00-11：00、下午13：30-16：30（双休日及法定节假日除外），获取方式：浙江中医药大学校园网主页下载，同时在标书售卖截止时间前（7月14日16:30）将营业执照复印件（上附联系方式并盖公章）发送至邮箱：white111@126.com，并在投标截止时间前将标书文本费用交至浙江中医药大学采购中心（杭州市滨江区滨文路548号23号楼310室）。

六、投标文件递交截止时间：2015年7月15日上午10时，递交地点：浙江中医药大学23号楼310室。

七、开标时间：2016年7月15日上午10时，地点：浙江中医药大学23号楼723会议室。

八、质疑和投诉：投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应于自发布公告之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；投标人如认为采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑；投标人对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向浙江中医药大学纪委监察处（电话: 0571-86613530）投诉。

九、通讯地址：杭州市滨江区滨文路548号，邮编：310053。

十、联系人：沈老师，电话：0571-86613563，传真：0571-86613563

浙江中医药大学采购中心

2016年6月29日

# 第二章 投 标 须 知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本次采购所叙述的货物和服务。

二、定义

（一）“需方”系指浙江中医药大学。

（二）“投标方”系指向需方递交投标文件的供应商。

（三）“货物和服务”系指招标文件所述的货物和服务。

三、投标方资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；

（二）注册资金50万元人民币（含）；

四、无论投标过程和结果如何，投标方均应自行承担与投标有关的费用。

五、投标报价

（一）本次投标以人民币报价。报价应包括包装、运输等各项费用。

（二）投标文件中的报价大写金额和小写金额应一致，如发生报价大写金额和小写金额不一致的情况，以大写金额为报价金额；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额为报价金额；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

六、投标保证金

（一）投标方应交纳投标保证金2000元（人民币）至浙江中医药大学采购中心（浙江中医药大学23号楼310室）；

（二）投标保证金以现金形式在2016年7月15日上午10时前交纳至浙江中医药大学采购中心（用信封密封好并写上单位名称及授权人代表名字和联系方式）。

（三）出现下列情况投标保证金将被没收：

1．投标截止日后，投标方撤回投标文件的；

2．中标后不与需方签订合同的。

（四）投标保证金的退还详见第七章。

七、投标文件有效期

（一）投标文件从开标之日起，有效期为60个工作日。

（二）特殊情况下，需方可与投标方协商延长投标文件的有效期。延长投标文件的有效期的要求和答复均以书面形式进行，保证金的有效期也相应延长。

（三）投标方可拒绝接受投标有效期的延长要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

八、投标文件

（一）商务文件：

1．投标书（格式一）；

2．投标报价表（格式二）；

3．产品技术说明一览表（格式三）及技术偏离对照表（格式四）和彩图、详细技术参数、施工方案等详细资料；

4．售后服务方案及验收标准；（格式五）；

5．商务条款应对表（格式六）；

6．相关项目实施业绩一览表（格式七）；

7. 凡在投标文件中前后有矛盾的内容，按招标方认为的有利于招标方的原则确定。

（二）资格文件：

1．法定代表人授权书（格式八）和全权代表身份证复印件；

2．关于资格的声明函（格式九）；

3．投标方基本情况（格式十）；

4．提供符合年检营业执照复印件；

5．提供符合年检的税务登记证复印件；

6．提供截止2015年10月底的财务报表；

7． 法定资质证明 、其它相关的文件证明资料。

注：以上文件需加盖公章

九、投标文件的编制要求

（一）投标文件用A4纸打印或用不褪色的墨水填写，投标文件打印和书写字迹必须工整、清楚。投标文件的装订顺序应按本须知第八条所叙顺序装订。

（二）所有投标文件均须盖章，并由法定代表人或全权代表签署。投标方应写全称。

（三）投标文件分正本（1份）和副本（5份），正本、副本封面书写要求见第九章“格式十”。 正本、副本封面均应加盖公章。

（四）投标文件正本和副本分别密封，信封袋上应标明：

需方单位名称、项目名称、项目编号、参加投标的标项

投标方名称、通讯地址、邮政编码、投寄人。

十、投标截止时间前，投标方可以书面形式向需方对已递交的投标文件提出补充和修改。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

十一、投标文件有以下情况之一者将被视为无效：

（一）在招标文件递交截止时间以后递交的；

（二）严重破损或失散的；

（三）装订不符合胶装要求的，如以活页装订的；

（四）非纸质投标文件；

（五）以赠送方式响应或同时提供两个方案的；

（六）与招标文件有重大偏离的；

（七）未按规定交纳投标保证金的；

（八）投标方全权代表未准时到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的。

十二、凡浙江中医药大学采购的设备、货物、服务等项目：（1）对于设备、货物类项目，供应商提供的设备、货物应符合国家有关标准及相关安全规定。在货到验收合格并交付使用前，所涉安全问题及责任由供应商负责；货到验收合格并交付使用后，由于货物仪器本身缺陷造成的安全问题及责任由供应商负责，由于用户违规使用造成的安全问题及责任由使用方负责。（2）对于服务类项目，在服务期满前，所涉安全问题及责任由供应商负责；在服务期满后，所涉安全问题及责任由用户负责；其中包含供应商提供的设备、货物的，设备和货物部分所涉安全问题及责任依照设备货物的相关规定。（3）涉及工程项目的中标方应通过相应的企业认证并取得相应的认证证书；在项目的实施过程中应建立健全安全生产的各项制度及措施，确保安全生产，如发生各类安全事故，所造成的各项损失及相关责任由中标方负责。

十三、投标方如对本次招标文件有疑问，可将要求解释的书面文件在2016年7月14日下午16时30分之前，送至浙江中医药大学采购中心，由需方统一答疑。

十四、纪律与监督

（1）严禁投标人向招标人、用户和采购工作组等相关人员行贿，不能出资邀请上述人员到投标单位参观考察等可能影响评标公正的活动。

（2）投标人不得以任何方式干扰影响招投标工作。

（3）招标人、采购工作组在结果公开前，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

十五、投标文件递交截止时间及地点：见招标公告。

十六、开标时间和地点：见招标公告

# 第三章 评标程序和注意事项

一、需方检查投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件。拆封时投标方全权代表应在现场（务必携带本人身份证或采购人认可的其他可以证明身份的文件）。

二、评标小组对投标文件及投标方样品（如有要求）进行评审，对投标方的资质、方案、产品质量、服务、报价等进行评审。

三、投标报价是评审的重要内容之一，但不是唯一的。评标小组将根据招标文件的各项要求对投标方进行综合评审后推荐中标方。

四、中标方确定后，需方将在评标结束后的七个工作日内在网上公告，公告期满，如无质疑，由浙江中医药大学采购中心向中标方签发《中标通知书》，网址：www.zcmu.edu.cn。

五、中标通知书对采购人和中标方具有同等法律效力。中标通知书发出后，若中标方放弃中标，其投标保证金将被没收，同时应承担相应的法律责任。

六、评标期间，投标方不得私下向采购工作组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

七、评标过程中，采购工作组成员不得与投标方私下交换意见。评标结束后，凡与评标有关的人员不得将评标情况随意向外扩散。

八、需方不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

# 第四章 评 标 细 则

1、应标公司的经验和实力情况，主要包含公司规模、资质、应标人在同类项目建设经验等方面的因素，所占分值20分；

评审要点为：

- 应标公司的综合实力、知名度和信誉等情况；

应标公司具有国家级高新技术企业得5分；企业资信等级具有A级得1分，3A级以上得3分；重合同守信用企业A级企业得3分。

（2）应标企业通过企业认证体系，取得 ISO9000 质量管理体系认证且运行情况良好，得1分；取得ISO14000环境管理体系认证且运行情况良好，得1分；取得OHSAS18000职业安全健康管理体系认证且运行情况良好，得1分；

（3）应标企业具备相关类似项目实施经验，项目合同(复印件，原件备查），每提供壹份得2分，最高得6分。

2、产品技术及质量（20分）

（1）多功能数显表具有检测报告。（5分）

（2）投标方案：对本项目系统总体要求的理解。包括：根据项目建设实际需求和现有配电监测系统兼容性实现的方案，材质、工艺、功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；投标人建议的安装、调试、验收方法或方案），优惠条件等，较好得15-9分，一般得7-5分，差的得4-0分，由评标委员会根据各投标人的投标方案酌情打分。

3、功能演示（30分）；

评审要点为：

演示内容按照第五章第四节的“配电系统功能及技术要求”评标委员会根据各项演示内容的演示情况进行分项打分，最后将各项得分合计为功能演示得分。

4、价格，所占分值30分（按照财政部文件财库[2007]2号）。

采用综合评分法。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

注：以上评标办法中的评审要点为草案，仅供参考，最终方案在开标前由评标专家组讨论决定。

- 第五章 内容与技术要求

一、项目内容

（1）1#~4#变压器温控仪的更换安装；

（2）5#、6#箱变温控仪的改造安装；

（3）5支摄像机的安装调试；

（4）5#、6#箱变数显表更换安装。

(5) 须与需方已使用的配电监控系统无逢对接。

其中（1） 和 （2）两项内容要停电施工，其它施工不影响正常用电。

二、设备清单

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌（三个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB系统软件（具体要求详见本章第四点） |  | 套 | 1 | 正泰、施耐德、西门子 | 对原配电监控系统无缝对接并承担原系统开放接口费用 |
| 短信猫 |  | 台 | 1 | 西门子、wavecom、厦门才茂 |  |
| SIM卡 |  | 个 | 1 | 中国移动、中国电信、中国联通 | 含一年通信费 |
| 多功能数显表 |  | 支 | 10 | 正泰、施耐德、ABB |  |
| 数据采集装置 |  | 台 | 1 | 正泰、施耐德、西门子 |  |
| 室外通信箱 | 400*400*300 | 台 | 1 | 正泰、施耐德西门子 |  |
| 网络摄像机 |  | 台 | 5 | 海康威视、大华、科达 |  |
| 摄像机立杆 | -- | 台 | 2 |  |  |
| 干式变压器温控箱 |  | 台 | 2 | 正泰、实施德 ABB |  |
| 干式变压器温控仪 |  | 台 | 2 | 正泰、实施德 ABB |  |
| 油浸变压器温度仪 |  | 台 | 2 | 正泰、施耐德、ABB |  |
| 户内温度变送器 |  | 台 | 2 | 正泰、施耐德、ABB |  |
| 通信电缆 | RVVSP2mm²*1.0 | 米 | 100 |  |  |
| 网线 | 五类屏蔽网线 | 箱 | 1 | AMP,普天,山泽 |  |
| 电源线缆 | RVV 2.5mm²*2 | 米 | 100 |  |  |
| 电源线缆 | RVV 1.0mm²*2 | 米 | 100 |  |  |
| 施工辅材 | -- | 项 | 1 |  |  |
| ▲1、本项目为交钥匙工程，投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修及与其他配电监测系统的接口服务费等一切税金和费用，中标后无论哪种原因不予调整中标金额，投标人报价时需充分考虑其中风险。 |  |  |  |  |  |

三、施工（停电）时间及工期

每台变压器的温控仪更换施工需要该变压器停电30分钟左右；

全部施工在10个工作日内完成，软件调试10个工作日，项目总周期20个工作日；

四、配电系统功能及技术要求

| 序号 | 功能 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络版系统 | 配电监控系统，为C/S架构，windows XP/7/10 32bits操作系统下稳定运行。 |
| 2 | 抄读控制功能 | 系统能快捷抄读到风机、多功能电表、温控箱（由需方各提供一台），采集并正确显示当前电表电参量值(至少电压值),温控箱(温湿度),控制风机启停 |
| 3 | 数据图形化展现 | 用户可通过总览图直观的查看变压器铁芯绕组温度概况，各回路电压、电流动态情况。 |
| 4 | 电参量变化趋势曲线 | 系统可提供用电回路的电压、电流、功率等电参量历史趋势曲线，便于查询回路的用电趋势和设备运行情况。 |
| 5 | 报表功能 | 系统应具有丰富完整的报表体系，以供相关部门和人员查询、打印，并可以转存为TXT、Excel等格式的文档。 可以自动生成日报表、月报表、年报表，按实际需求打印，报表功能多样化，详细反映电能消耗的情况。 |
| 6 | 件记录和故障报警 | 系统可对所有用户操作、参量越限及其它实际需求的事件均有详细的记录功能，包括事件发生的时间，当前值班人员事件是否确认等信息，对参量越限等信息具有报警功能，同时自动对运行设备发送控制指令或提示值班人员迅速排除故障。 |
| 7 | 查询功能 | 1、系统可以查询到操作人员、各箱变、各馈线回路历史的操作和运行情况。 |
| 8 | 变压器平衡分析功能 | 具备变压器进线三相电流平衡统计，展现变压器三相平衡情况。 |
| 9 | 权限管理功能 | 系统可以根据管理部门职能权限内容和级别，设置多种管理权限。 |

五、保修期及保修期外维修服务方案。

保修期两年，保修期外按具体情况结算。

# 第六章 商 务 条 款

一、交货

（一）交货期：根据用户要求运送到指定地点并安装完毕。

（二）交货及安装地点：根据用户要求。

二、安装调试

（一）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（二）投标方应在投标文件中提出对安装场地和环境的要求和安装调试计划。

三、验收

（一）验收标准应符合中国国家标准。验收时，中标方应提供设备的有效检验文件，提供检测手段，并经用户认可。

（二）验收后，如发现设备达不到验收标准或招标文件要求的性能指标，中标方应更换新设备，并承担由此给用户造成的损失。

（三）用户验收合格后签署验收报告。

四、付款

1.安装验收合格后七日内一次性支付全额款项。

2．货款由采购人负责支付。具体手续见第七章《财务结算程序》。

# 第七章 财务结算程序

一、投标保证金的退还

1．未中标的投标方在中标公告发出7个工作日后，携带有财税部门统一监制章的往来款收据（开给浙江中医药大学，注明招标文件编号）到浙江中医药大学采购中心办理投标保证金退还手续。

2．中标的投标方的投标保证金，在合同签订后转为履约保证金。在合同履约期满后，携带用户签署的验收报告和有财税部门统一监制章的往来款收据（开给浙江中医药大学，注明招标文件编号）到浙江中医药大学采购中心办理投标保证金退还手续。

二、货款的结算

货款由采购人负责支付。中标供应商凭验收报告、发票到浙江中医药大学采购中心办理结算手续。

开票信息：增值税发票；
发票抬头：浙江中医药大学；

浙江中医药大学纳税人识别号：330106470095016；

发票开具地址、电话：杭州市滨江区滨文路548号；电话：86613563；

发票开具开户行及账号：工商银行钱江支行景江苑支行，1202023419100001174。

三、联系人：汪老师  联系电话：0571-86613563。

# 第八章买卖合同

甲  方（使用方）：浙江中医药大学

乙  方（供应商）:

经浙江中医药大学采购中心通过     方式采购（项目编号     ），   确定          为中标单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格                    单位：元

| 品 牌 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括运抵使用单位的运输、安装、调试、验收、税金、等费用。

第二条：质量保证

乙方保证所供货物是20  年  月份后生产的符合本合同约定和国家技术标准的出厂合格产品(列明质量标准代码)；否则，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

乙方应在20  年  月  日前，将货物运送至甲方单位所在地，并同时向甲方提供货物的质量保证书、保修卡使用说明等必备资料和必备配附件。

第四条：售后服务

1、货物验收后合格之日起，乙方提供的货物质保期为  年，从货物验收合格之日起算，除人为原因造成的故障外，保修保换；质保期满后，乙方负责提供配件和维修服务，酌收备件成本费用，易损件长期提供。

2、乙方保证所供货物发生故障时，最迟在48小时内修复，并采取提供临时替用品等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条：验收

乙方将所供货物运至甲方后，由甲方组织验收，凡需安装或运行的货物，在安装运行后由甲方组织验收。货物从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，或经两次修理后仍不能使用的，由乙方予以调换。

第六条：履约保证金

乙方在中标通知书领取之日起5天内向甲方支付合同总价10%的履约保证金共计人民币¥     元 ，履约保证金在甲方正常使用满一年后确认乙方无违约行为并经审计无息返还给乙方。（遇寒暑假及国定假日顺延）。

第七条：付款方式

货物验收合格之日起7天，甲方向乙方全额支付合同总额，即¥     元（大写：    ）。

第八条：违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，应向甲方偿付合同总价万分之二每日的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方偿付合同总价万分之二每日的滞纳金。

3、货物验收合格之日起一年内，乙方未能全面履行合同约定或有违约行为的，履约保证金不予退还，并按合同规定承担其他违约责任。

第九条：争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条：合同的生效

1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖单位印章后生效。

2、本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

3、与本合同有关的招投标文件及相关承诺系本合同的组成部分。

甲方（盖章）：浙江中医药大学         乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                法定代表人或受委托人

（签字）                            （签字）

地址：杭州滨江区滨文路548号         地址：

邮编：310053                        邮编：

电话：0571--86613563                电话：

传真：0571--86613563                传真：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

签约时间：20  年  月  日

签约地点：浙江中医药大学

# 第九章 投标文件格式

格式一

投 标 书

浙江中医药大学采购中心：

(投标方全称)授权（姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为ZCMU-2016-8）公开招标，为此，我方特作以下承诺：

一、我方已详细阅读了全部招标文件，愿意接受招标文件中的各项要求。

二、我方向贵方提供招标文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

三、若中标，我方保证按《中标通知书》要求的时间和贵方签订合同，并认真履行合同各项条款。

四、投标文件自开标日起有效期为    个工作日。

我方通讯地址如下：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标方名称（盖章）：

全权代表签字：

年   月   日

格式二

投 标 报 价 表

投标方（盖章）：                      项目编号：ZCMU-2016-

| 设备名称 | 投标报价 | 工期 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- |

全权代表签字：                     日期：

备注：

1、标项与产品名称应对应，否则以所投主体不明作无效投标处理。

2、所报价格包含产品到达用户方指定地点的并能正常使用所需的一切费用。（即所报价格包含产品到达用户方指定地点的价格，包括服务费用、税金、保险、运输在内的一切费用）。

3、报价表格式样本按此制作。

格式三

产 品 配 置 清 单说 明 一 览 表

投标方（公章）：

项目编号：ZCMU-2016-   标项：

| 产品名称 | 产地 | 型号规格 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字：                     日期：

备注：此表在不改变格式内容时，可自行制作。

格式四

技术偏离对照表（配电系统）

投标方（盖章）：

项目编号：ZCMU-2016-   标项：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、一个标项一张。

2、必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。

全权代表签字

日     期

附件五：

售后服务方案详细描述、项目实施安排及验收方案

（请投标方根据提供所投产品，并根据自身实际情况，提出实施安排及验收方案）

投标响应方代表签字：                   职务：

日期：

格式六

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方（盖章）：

项目编号：ZCMU-2016-      标项：

注：对照商务条款逐项比较填写

全权代表签字

日      期

格式七

相 关 项 目 实 施 业 绩 一 览 表

| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 实施时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

全权代表签字（公章）：

二○一    年   月

格式八

法定代表人授权书

致浙江中医药大学采购中心：

（投标方全称）法定代表人     授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵中心组织的编号为ZCMU-2016- 的×××××项目公开招标活动，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

投标方（盖章）

法定代表人签字：

年    月   日

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

格式九

关 于 资 格 的 声 明 函

浙江中医药大学采购中心：

关于贵方        年     月     日第                      （公开招标编号）招标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表规定的                       （产品名称），并承诺向贵方提交的下列文件是准确和真实的。

1、工商营业执照年检后复印件（加盖公章）

2、税务登记证复印件（加盖公章）

3、投标方一般情况

4、截止2015年10月底的财务报表

5、相关资质证明材料

全权代表签字（公章）：

二○一    年   月   日

格式十

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

全权代表签字（公章）：

二○一    年   月   日

格式十一

投标文件封面

正（副）本

项目名称：

项目编号：ZCMU-2016-

标项：（如标书有多个标项）

投

标

文

件

投标方全称：（加盖单位公章）

201  年  月  日